国 家 职 业 标 准

职业编码：6-31-03-01

化学检验员

# （试行）

（2025 年版）

中华人民共和国人力资源和社会保障部  制定

# 化学试验员（试行）（ 2025 年版）

HUAXUESHIYANYUAN(SHIXING)( 2025 NIAN BAN )

# 中国劳动社会保障出版社出版发行

（北京市惠新东街 1 号  邮政编码：100029）

*

厂印刷装订    新华书店经销

880 毫米×1230 毫米    开本    印张    千字

2025 年  月第 1 版    2025 年  月第 1 次印刷

统一书号：      •

定价：  .00 元

营销中心电话：400-606-6496

出版社网址：https://www.class.com.cn

# 版权专有      侵权必究

如有印装差错，请与本社联系调换：（010）81211666

我社将与版权执法机关配合，大力打击盗印、销售和使用盗版

图书活动，敬请广大读者协助举报，经查实将给予举报者奖励。

举报电话：（ 010 ）64954652

职业编码：6-31-03-01说    明

为规范从业者的从业行为，引导职业教育培训的方向，为职业技能评价提供依据，依据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国职业教育法》，适应经济社会发展和科技进步的客观需要，立足培育工匠精神和精益求精的敬业风气，人力资源社会保障部组织有关专家，制定了《化学检验员国家职业标准（2025 年版）》（以下简称《标准》）。

一、本《标准》以《中华人民共和国职业分类大典（2022 年版）》为依据，严格按照《国家职业标准编制技术规程（2023 年版）》有关要求，以“职业活动为导向、职业技能为核心”为指导思想，对化学检验员从业人员的职业活动内容进行了规范细致描述，对各等级从业者的技能水平和理论知识水平进行了明确规定。

二、本《标准》依据有关规定将本职业分为五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师五个等级，包括职业概况、基本要求、工作要求和权重表四个方面的内容。

三、本《标准》主要起草单位有：徐州工业职业技术学院、贵州电网有限责任公司、上海华谊控股集团有限公司、青岛海湾集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、广东粤电靖海发电有限公司、中国石油化工集团有限公司、北京京能清洁能源电力股份有限公司、中国海洋石油集团有限公司、中电华创电力技术研究有限公司、山东化工技师学院、国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司、中山市技师学院。主要起草人员有：季剑波、李朝杰、杨明明、燕传勇、张英、李俊、袁宏伟、朱国军、张永翔、梁建瑞、申伟伟、杨圣超、周树清、汪正花。

四、本《标准》主要审定单位有：上海化工院检测有限公司、中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司、杭州晟享检测技术有限公司、海洋石油富岛有限公司、西安热工研究院有限公司、中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司、青岛海湾集团有限公司

司、中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司、天津长芦汉沽盐场有限责任公司、金华职业技术大学、常州工程职业技术学院、青岛市化工职业中等专业学校（青岛市石化高级技工学校）、化学工业职业技能鉴定指导中心、中国电力企业联合会。主要审定人员有：章明洪、赵兵、范志荣、吴雪、黄万启、曹松彦、潘志强、谭树秀、马春香、吕双双、肖珊美、黄一波、李毅、沈磊、刘东方、张慧翔、孙建华、刘佩田、张璇、张晨光、刘慧聪、岳浩、张哲、庞婧。

五、本《标准》由化学工业职业技能鉴定指导中心组织编写和审定，在制定过程中得到了中国就业培训技术指导中心、中国电力企业联合会、有色金属行业职业技能鉴定指导中心、机械工业职业技能鉴定指导中心、冶金工业职业技能鉴定指导中心等单位，以及葛恒双、王小兵、李克等专家的指导和大力支持，在此一并感谢。

六、本《标准》业经人力资源社会保障部批准，自公布之日①起试行。

①   2025 年 8 月 27  日，本《标准》以《人力资源社会保障部办公厅关于颁布拍卖服务师等 33 个国家职业标准的通知》（人社厅发〔2025〕35 号）公布。

# 化学检验员

# 国家职业标准

# （2025 年版）

## 1.  职业概况

### 1. 1   职业名称

化学检验员

1. 2   职业编码 6_31_03_01

1. 3   职业定义

使用仪器、设备、器具，检验、检测、化验、分析成品、半成品和原料、燃料、材料等样品化学性能、成分的人员。

### 1. 4   职业技能等级

本职业共设五个等级，分别为：五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。

### 1. 5   职业环境条件

室内外，常温、部分在高温或高处作业，存在一定的烟尘、粉尘、噪声、化学品及微生物接触。

1. 6   职业能力特征

具有一定的学习、理解、判断、计算及表达能力，空间感强，四肢灵活，动作协调，听觉、嗅觉较灵敏，视力、色觉良好。

1. 7    普通受教育程度

初中毕业。

1. 8   职业培训要求

1. 8. 1    培训参考时长

五级/初级工不少于 360 标准学时；四级/中级工不少于 300 标准学时；三级/高级工不少于 240 标准学时；二级/技师、一级/高级技师均不少于 200 标准学时。

1. 8. 2    培训教师

培训五级/初级工、四级/中级工的教师应具有本职业三级/高级工及以上职业资格（职业技能等级）证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训三级/高级工的教师应具有本职业二级/技师及以上职业资格（职业技能等级）证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训二级/技师的教师应具有本职业一级/高级技师职业资格（职业技能等级）证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训一级/高级技师的教师应具有本职业一级/高级技师职业资格（职业技能等级）证书 2 年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格 2 年以上。

1. 8. 3   培训场所设备

理论知识培训在标准教室进行；操作技能培训在实验室或标准教室进行，应配备本职业培训所需的工具、设备、劳动防护用品及安全设施。

1. 9   职业技能评价要求

1. 9. 1    申报条件

具备以下条件之一者，可申报五级/初级工：

（ 1 ）年满 16 周岁，拟从事本职业或相关职业①工作。

（2）年满 16 周岁，从事本职业或相关职业工作。

具备以下条件之一者，可申报四级/中级工：

（ 1 ）累计从事本职业或相关职业工作满 5 年。

（2）取得本职业或相关职业五级/初级工职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满 3 年。

（3）取得本专业或相关专业② 的技工院校或中等及以上职业院校、专科及以上普通高等学校毕业证书（含在读应届毕业生）。

具备以下条件之一者，可申报三级/高级工：

（ 1 ）累计从事本职业或相关职业工作满 10 年。

（2）取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满 4 年。

（3）取得符合专业对应关系的初级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满 1 年。

（4）取得本专业或相关专业的技工院校高级工班及以上毕业证书（含在读应届毕业生）。

（5）取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格（职业技能等级）证书，并取得高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业毕业证书（含在读应届毕业生）。

（6）取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书（含在读应届毕业生）。

具备以下条件之一者，可申报二级/技师：

（ 1 ）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格（职业技能等

①   相关职业：环境监测工程技术人员、产品质量检验工程技术人员、环境监测员、生化检验员、农产品食品检验员、药物检验员等，下同。

②   本专业或相关专业：化工分析与检验、药物分析与检验、化工工艺、环境保护与检测、食品加工与检验、分析检验技术、环境监测技术、生物产品检验检测、生物药物检验、药品食品检验、化学工艺、应用化工技术、环境监测技术、食品检验检测技术、卫生检验与检疫技术、现代分析测试技术、生态环境工程技术、化学、应用化学、化学测量学与技术、化学工程与工艺等，下同。

级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满 5 年。

（2）取得符合专业对应关系的初级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满 5 年，并在取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格（职业技能等级）证书后，从事本职业或相关职业工作满 1 年。

（3）取得符合专业对应关系的中级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满 1 年。

（4）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格（职业技能等级）证书的高级技工学校、技师学院毕业生，累计从事本职业或相关职业工作满 2 年。

（5）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格（职业技能等级）证书满 2 年的技师学院预备技师班、技师班学生。

具备以下条件之一者，可申报一级/高级技师：

（ 1 ）取得本职业或相关职业二级/技师职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满 5 年。

（2）取得符合专业对应关系的中级职称后，累计从事本职业或相关职业工作满 5 年，并在取得本职业或相关职业二级/技师职业资格（职业技能等级）证书后，从事本职业或相关职业工作满 1 年。

（3）取得符合专业对应关系的高级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满 1 年。

1. 9. 2    评价方式

分为理论知识考试、操作技能考核和综合评审。理论知识考试以笔试、机考方式为主，主要考核从业人员从事本职业应掌握的基本要求和相关知识要求；操作技能考核主要采用现场操作、模拟操作等方式进行，主要考核从业人员从事本职业应具备的技能水平；综合评审主要针对二级/技师、一级/高级技师，通常采用审阅申报材料、答辩等方式进行全面评议和审查。

理论知识考试、操作技能考核和综合评审均实行百分制，成绩皆达 60 分（含） 以上为合格。

1. 9. 3    监考人员、考评人员与考生配比

理论知识考试中的监考人员与考生配比不低于 1  : 15（采用机考方式的一般不低于 1 :30 ），且每个考场不少于 2 名监考人员；操作技能考核中的考评人员与考生配比不低于 1 :5，且考评人员为 3人（含）以上单数，每位考生由不少于 3 名考评人员评分；综合评审委员为 3 人（含） 以上单数。

1. 9. 4    评价时长

理论知识考试时间不少于 60 min，操作技能考核时间不少于60 min，综合评审时间不少于 20 min。

1. 9. 5    评价场所设备

理论知识考试在标准教室进行；操作技能考核在实验室或标准教室进行，应配备本职业评价所需的工具、设备、劳动防护用品及安全设施；综合评审在配备必要多媒体设备的室内进行。

2.  基本要求

2. 1   职业道德

2. 1. 1   职业道德基本知识

2. 1. 2   职业守则

（ 1 ）爱岗敬业，忠于职守。

（2）遵规守纪，诚实守信。

（3）认真负责，科学严谨。

（4）按章操作，确保安全。

（5）团结协作，相互尊重。

（6）节约成本，降耗增效。

（7）保护环境，文明生产。

（8）不断学习，努力创新。

2. 2   基础知识

2. 2. 1   标准化基础知识

（ 1 ）标准定义与标准化基本概念。

（2）标准制定程序和质量要求。

2. 2. 2   计量基础知识

（ 1 ）计量与计量单位。

（2）计量国际单位制。

（3）法定计量单位及其基本换算。

2. 2. 3   化学基础知识

（ 1 ）无机化学基础知识。

（2）有机化学基础知识。

（3）分析化学基础知识。

（4）物理化学基础知识。

2. 2. 4   微生物基础知识

（ 1 ）微生物分类。

（2）微生物培养基础知识。

2. 2. 5    电工基础知识

（ 1 ）电工学基础知识。

（2）安全用电常识。

2. 2. 6   数字化基础知识

（ 1 ）计算机与网络应用基础知识。

（2）数据采集软件使用知识。

2. 2. 7    相关法律法规知识

（ 1 ）《中华人民共和国劳动法》相关知识。

（2）《中华人民共和国劳动合同法》相关知识。

（3）《中华人民共和国安全生产法》等相关知识。

（4）《中华人民共和国产品质量法》等相关知识。

（5）《中华人民共和国环境保护法》等相关知识。

（6）《中华人民共和国消防法》等相关知识。

（7）《中华人民共和国标准化法》相关知识。

（8）《中华人民共和国计量法》等相关知识。

（9）《中华人民共和国水污染防治法》等相关知识。

（ 10）《中华人民共和国大气污染防治法》等相关知识。

（ 11 ）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关知识。

（ 12）《危险化学品安全管理条例》相关知识。

3.  工作要求

本标准对五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师的技能要求和相关知识要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3. 1   五级/初级工

第 2 项职业功能和第 3 项职业功能根据实际情况选择其一进行考核。工作内容“5.4 生物样品检验”可根据实际情况替换为其他特殊检验项目。

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.健康 、 安全和环境管控 | 1.1 健康管控 | 1.1.1 能使用劳动防护用品 1.1.2 能使用急救药品 1.1.3 能检查急救药品配置情况 1.1.4 能处理烫伤、割伤等物理伤害 1.1.5 能识别职业健康危害因素 | 1.1.1 劳动防护用品的使用方法 1.1.2 急救药品 的使用方法 1.1.3 急救药品 的配置要求 1.1.4 烫伤、割伤等物理伤害的处理方法 1.1.5 职业健康危害因素清单 |
|  | 1.2 安全管控 | 1.2.1 能识读工作场所安全标志 1.2.2 能佩戴和使用安全防护用品 1.2.3 能完成安全防护用品的清洗、存放和保养 | 1.2.1 安全标志 的使用知识 1.2.2 安全防护用品的使用方法 1.2.3 安全防护用品的清洗、存放和保养方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.健 康 、 安 全 和 环 境 管 控 | 1.2 安全管控 | 1.2.4 能使用消防设施 1.2.5 能辨识酸、碱、有毒性气体等危险源 1.2.6 能进行安全用电、用水、用气操作 | 1.2.4 消 防设施的使用方法 1.2.5 酸、碱、有毒性气体等危险源的辨识方法 1.2.6 安全用电、用水、用气操作方法 |
|  | 1.3 环境管控 | 1.3.1 能辨识实验室废弃物 1.3.2 能分类收集实验室废弃物 | 1.3.1 实验室废弃物的分类方法 1.3.2 实验室废弃物的收集要求 |
| 2.样品交接 | 2.1 样品接收 | 2.1.1 能进行样品交接沟通 2.1.2 能检查样品个数、形态、包装等 2.1.3 能填写样品交接单 | 2.1.1 样品交接术语 2.1.2 样 品数量、 外观要求 2.1.3 样品交接单的填写要求 |
|  | 2.2 样品保存 | 2.2.1 能密封、标识送检样品 2.2.2 能填写样品保存记录单 | 2.2.1 样品标识要求 2.2.2 样品保存记录单的填写要求 |
| 3.采样 | 3.1 采样准备 | 3.1.1 能识别采样方案 3.1.2 能按采样方案准备采样工具、材料 3.1.3 能按采样方案准备样品保存器具、材料 | 3.1.1 采样技术术语 3.1.2 采样工具的使用方法 3.1.3 采样工具、材料的技术要求 3.1.4 样 品标签的填写要求 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.采样 | 3.2 样品采集 | 3.2.1 能按采样方案完成采样 3.2.2 能完成样品密封、标识、保存 3.2.3 能填写采样记录单 3.2.4 能填写样品保存记录单 | 3.2.1 采样操作程序和注意事项 3.2.2 样品密封、标识、保存要求 3.2.3 采样记 录单 的填写要求 3.2.4 样 品保存记录单的填写要求 |
| 4.检验准备 | 4.1 检验方案准备 | 4.1.1 能识读含酸碱性组分的样品检验方案 4.1.2 能识读样品沸点、熔点、结晶点、凝固点检验方案 | 4.1.1 酸碱滴定法原理 4.1.2 沸点、熔点、结晶点、凝固点检验的原理 |
|  | 4.2 溶液与试剂准备 | 4.2.1 能选用化学分析实验用水 4.2.2 能识别和选用检验所需的试剂和溶液 | 4.2.1 化学分 析实验用水的选用方法 4.2.2 试剂的分类和包装方法 4.2.3 溶液浓度的表示方法 |
|  | 4.3 仪器与设备准备 | 4.3.1 能确认分析天平、标准筛、秒表、温度计等计量器具的工作状态 4.3.2 能确认pH 计的工作状态 4.3.3 能选用玻璃仪器并进行洗涤和干燥操作 | 4.3.1 计量器具的结构、性能和使用方法 4.3.2 pH计的使用方法 4.3.3 玻璃仪器的洗涤方法 4.3.4 滴定管、移液管、容量瓶的名称、规格和用途 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.检验准备 | 4.3 仪器与设备准备 | 4.3.4 能选用滴定管、移液管、容量瓶 4.3.5 能选用特种玻璃量器并检查其气密性 4.3.6 能确认沸点、熔点、结晶点、凝固点检验设备的工作状态 4.3.7 能确认电炉、干燥箱、马弗炉、水浴、离心机、真空泵、电动振荡器等检验辅助设备的工作状态 | 4.3.5 装置气密性的检查方法 4.3.6 沸点、熔点、结晶点、凝固点检验设备的使用方法 4.3.7 电炉、干燥箱、马弗炉、水浴、离心机、真空泵、电动振荡器等检验辅助设备的操作方法 和注意事项 |
| 5.检验与测定 | 5.1 化学检验 | 5.1.1 能进行样品称量、加热干燥至恒量等操作 5.1.2 能进行样品溶解、沉淀、过滤、洗涤、烘干、灼烧等操作 5.1.3 能用酸碱滴定法检验样品酸碱度 5.1.4 能用重量法检验样品组分含量 | 5.1.1 样品称量、加热干燥的操作要求 5.1.2 样品溶解、沉淀、过滤、洗涤、烘干、灼烧等的操作要求 5.1.3 酸碱滴定法的操作要求 5.1.4 标准滴定溶液的使用要求 5.1.5 重 量 法 的 操 作要求 |
|  | 5.2 仪器检验 | 5.2.1 能用标准缓冲溶液校正 pH 计 5.2.2 能用pH 计测定样品的 pH 值 | 5.2.1 标准缓冲溶液校正 pH 计的方法 5.2.2 pH 计测定样品 pH值的方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.检验与测定 | 5.3 物性检验 | 5.3.1 能检验样品沸点、熔点、结晶点、凝固点 5.3.2 能检验样品中水不溶物、蒸发残渣 | 5.3.1 样品沸点、熔点、结晶点 、凝 固点 的检 验方法 5.3.2 样品中水不溶物、蒸发残渣的检验方法 |
|  | 5.4 生 物样品检验 | 5.4.1 能检验生物样品菌落总数 5.4.2 能准备培养基和试剂 | 5.4.1 菌落总数的检验方法 5.4.2 培养基和试剂的准备要求 |
| 6.测后工作 | 6.1 数 据记录与处理 | 6.1.1 能记录检验原始数据 6.1.2 能进行有效数字修约和运算 6.1.3 能利用化学分析法计算组分含量 | 6.1.1 原始数据的记录要求 6.1.2 有效数字修约和运算的规则 6.1.3 化学分析法计算组分含量的方法 |
|  | 6.2 整 理复位 | 6.2.1 能清洗、烘干器皿 6.2.2 能分类存放玻璃仪器、器皿及辅助设备 6.2.3 能复位化学试剂、药品 | 6.2.1 器皿清洗、烘干的方法 6.2.2 玻璃仪器、器皿及辅助设备的存放要求 6.2.3 化学试剂、药品的复位要求 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.仪 器 设 备 维 护 与 故 障 判 断 | 7.1 仪 器设备维护 | 7.1.1 能维护实验室通风、加热、清洗设备 7.1.2 能清洁实验室仪器设备 | 7.1.1 实验室通风、加热、清洗设备的维护方法 7.1.2 实验室仪器设备的清洁要求 |
|  | 7.2 仪 器设 备 故 障判断 | 7.2.1 能判断实验室通风装置、加热设备故障 7.2.2 能判断 pH 计、分析天平故障 | 7.2.1 实验室通风装置、加热设备故障的判断方法 7.2.2 pH 计、分析天平故障的判断方法 |

3. 2    四级/中级工

第 2 项职业功能和第 3 项职业功能根据实际情况选择其一进行考核。工作内容“5.4 生物样品检验”可根据实际情况替换为其他特殊检验项目。

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.健康 、 安全和环境管控 | 1.1 健康管控 | 1.1.1 能识别劳动防护用品的有效性 1.1.2 能辨识物料性质并采取防护措施 1.1.3 能选用急救药品 1.1.4 能处理化学灼伤 | 1.1.1 劳动防护用品的有效期限 1.1.2 危险、有害因素及防护知识 1.1.3 急救药品的选用知识 1.1.4 化 学灼伤的处理方法 |
|  | 1.2 安全管控 | 1.2.1 能确认安全设施处于投用状态 1.2.2 能检查应急物品配置情况 1.2.3 能选用安全防护用品 1.2.4 能 检查并确认消防、安全等设施完好 1.2.5 能进行化学品安全操作 | 1.2.1 安全设施投用状态的确认方法 1.2.2 应急物品的配置要求及使用方法 1.2.3 安全防护用品的选用要求 1.2.4 消防、安全等设施完好的确认方法 1.2.5 化 学品安全操作要求 |
|  | 1.3 环境管控 | 1.3.1 能完成实验室环境条件控制 1.3.2 能进行实验室废弃物处置 | 1.3.1 实验室环境条件控制方法 1.3.2 实验室废弃物处置要求 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.样品交接 | 2.1 样品接收 | 2.1.1 能确认样品的检验项目和方法 2.1.2 能确定送检样品的检验要求 2.1.3 能解答样品交接中的问题 | 2.1.1 送检样品的检验方法和标准 2.1.2 送检样品的性质 2.1.3 送 检样品的 质量标准 |
|  | 2.2 样品保存 | 2.2.1 能 确认样品 保存条件 2.2.2 能分类保存样品 | 2.2.1 样品保存条件 2.2.2 样品分类保存要求 |
| 3.采样 | 3.1 采样准备 | 3.1.1 能识记采样方案 3.1.2 能确认现场条件满足采样要求 3.1.3 能选择采样工具 | 3.1.1 样品的性质 3.1.2 采样的标准及要求 3.1.3 采样工具的 选择方法 |
|  | 3.2 样品采集 | 3.2.1 能完成采样操作的安全监护 3.2.2 能 确认样品 保存条件 3.2.3 能分类保存样品 | 3.2.1 采样操作的安全监护要求 3.2.2 样 品保存条 件和标准 3.2.3 样品分类管理规范 |
| 4. |  | 4.1.1 能确定使用滴定分 |  |
| 检 验 准 | 4.1 检验方案准备 | 析法检验金属、非金属样品组分方案 4.1.2 能确定使用电位滴 | 4.1.1 配位滴定法原理 4.1.2 沉淀滴定法原理 4.1.3 电位滴定法原理 |
| 备 |  | 法定检验样品中组分方案 |  |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.检验准备 | 4.1 检 验方案准备 | 4.1.3 能确定使用分光光度法检验样品中微量组分方案 | 4.1.4 分光光度法原理 |
|  | 4.2 溶 液与试剂准备 | 4.2.1 能选用标准物质和试剂 4.2.2 能配制和标定标准滴定溶液 4.2.3 能配制标准溶液、缓冲溶液、指示剂和试剂 4.2.4 能检验实验用水指标参数 | 4.2.1 标准物质和试剂的选用方法 4.2.2 标准滴定溶液的配制和标定方法 4.2.3 标准溶液、缓冲溶液、指示剂和试剂的配制方法 4.2.4 实验用水指标参数的检验方法 |
|  | 4.3 仪 器与设备准备 | 4.3.1 能对滴定管、移液管、容量瓶进行校正 4.3.2 能确认分光光度计的工作状态 4.3.3 能选用电位滴定仪和离子选择性电极 4.3.4 能确认折光率、旋光度、闪点、燃点、沸程等物性参数检验仪器与设备的工作状态 4.3.5 能使用微波消解仪、超净工作台、均质器、培养箱、高压灭菌器、显微镜等实验设备 | 4.3.1 滴定管、移液管、容量瓶的校正方法 4.3.2 分光光度计的原理、结构、使用方法及注意事项 4.3.3 电位滴定仪和离子选择性电极的选用知识 4.3.4 折光率、旋光度、闪点、燃点、沸程等物性参数检验仪器的操作注意事项 4.3.5 微波消解仪、超净工作台、均质器、培养箱、高压灭菌器、显微镜等实验设备的操作方法和使用注意事项 |

续表

| 职业 功能 | 工作 内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.检验与测定 | 5.1 化 学检验 | 5.1.1 能用配位滴定法检验样品的金属组分含量 5.1.2 能用沉淀滴定法检验样品的银、卤素等组分含量 | 5.1.1 配位滴定法的操作要求 5.1.2 沉淀滴定法的操作要求 |
|  | 5.2 仪 器检验 | 5.2.1 能用分光光度法对样品进行定性、定量检验 5.2.2 能用薄层色谱法检验样品有机组分 5.2.3 能用电位分析法检验样品组分含量 | 5.2.1 分光光度法检验的操作要求 5.2.2 薄层色谱法检验的操作要求 5.2.3 电位分析法检验的操作要求 |
|  | 5.3 物 性检验 | 5.3.1 能检验样品密度、折光率、旋光度 5.3.2 能检验样品闪点、沸程、燃点 5.3.3 能测定样品白度、黏度 | 5.3.1 样品密度、折光率、旋光度的检验设备操作方法 5.3.2 样品闪点、沸程、燃点的检验设备操作方法 5.3.3 测定样品白度、黏度的操作方法 |
|  | 5.4 生 物样品检验 | 5.4.1 能制备生物样品试样溶液 5.4.2 能用紫外-可见分光光度法检验生物样品中微量污染物含量 | 5.4.1 生物样品试样溶液的制备方法 5.4.2 紫外-可见分光光度法检验生物样品的方法 |
| 6.测 后 工 作 | 6.1 数 据记录与处理 | 6.1.1 能建立分光光度法标准工作 曲线并进行计算 | 6.1.1 分光光度计操作系统记录实验数据的方法 6.1.2 分光光度法标准工作曲线的建立方法 |

续表

| 职业 功能 | 工作 内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.测后工作 | 6.1 数 据记录与处理 | 6.1.2 能利用电位滴定法计算组分含量 | 6.1.3 分光光度法检验组分含量的计算方法 6.1.4 电位滴定法计算组分含量的方法 |
|  | 6.2 数 据审核与报告编制 | 6.2.1 能计算并检验结果的精密度、准确度 6.2.2 能使用空 白试验消除系统误差 6.2.3 能 填 写 检 验 报告单 6.2.4 能归档保存检验报告 | 6.2.1 误差的分类 6.2.2 精密度的计算方法 6.2.3 空白试验的作用 6.2.4 检验报告单的填写要求 6.2.5 检验报告的管理要求 |
|  | 6.3 整 理复位 | 6.3.1 能复位仪器设备 6.3.2 能填写仪器设备使用记录单 | 6.3.1 仪器设备的复位方法 6.3.2 仪器设备使用记录单的填写要求 |
| 7.仪 器 设 备 维 护 与 故 障 判 断 | 7.1 仪 器设备维护 | 7.1.1 能维护分光光度计 7.1.2 能维护电位滴定仪 | 7.1.1 分光光度计的维护方法 7.1.2 电位滴定仪的维护方法 |
|  | 7.2 仪 器设 备 故 障判断 | 7.2.1 能判断分光光度计光源不稳定等故障 7.2.2 能判断电位滴定仪故障 | 7.2.1 分光光度计的故障现象 7.2.2 电位滴定仪的故障现象 |

3. 3   三级/高级工

第 2 项职业功能和第 3 项职业功能根据实际情况选择其一进行考核。工作内容“5.4 生物样品检验”可根据实际情况替换为其他特殊检验项目。

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.健康 、 安全和环境管控 | 1.1 健康管控 | 1.1.1 能分析职业健康危害因素 1.1.2 能采取职业健康危害的控制措施 1.1.3 能对个人防护用品配置与使用提出改进建议 | 1.1.1 职业健康危害因素的分析方法 1.1.2 工作场所有害因素职业接触限值 1.1.3 个人防护用品配置要求 |
|  | 1.2 安全管控 | 1.2.1 能分析职业安全危害因素 1.2.2 能对检验的危险性与可操作性进行分析并提出建议 1.2.3 能指导使用应急物品 1.2.4 能采取职业安全和操作安全控制措施 | 1.2.1 职业安全危害因素的分析方法 1.2.2 危险性与可操作性分析的概念 1.2.3 应急物品的作用 1.2.4 职业安全和操作安全的控制措施 |
|  | 1.3 环境管控 | 1.3.1 能确保工作场所环境条件达到检验环境要求 1.3.2 能分析工作场所环境风险 1.3.3 能采取环保控制措施 | 1.3.1 工作现场检验环境要求 1.3.2 工作现场环境风险的分析方法 1.3.3 实验室环保控制措施 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.样品交接 | 2.1 样品接收 | 2.1.1 能审核样品的检验项目和方法 2.1.2 能核校样 品检验标准 | 2.1.1 送检样品 的质量标准 2.1.2 样品检验方案 2.1.3 样品检验标准的核校方法 |
|  | 2.2 样品保存 | 2.2.1 能 编制样 品保存方案 2.2.2 能评价样品保存环境条件的符合性 | 2.2.1 样品保存标准 2.2.2 样品保存方案的编制方法 2.2.3 样品保存管理要求 |
| 3.采样 | 3.1 采样准备 | 3.1.1 能编制采样方案 3.1.2 能评价采样代表性和有效性 3.1.3 能确定留样方法 | 3.1.1 采样方案 的编制方法 3.1.2 采样代表性和有效性的评价方法 3.1.3 留样方法 的确定依据 |
|  | 3.2 样品采集 | 3.2.1 能发现采样过程中的异常现象 3.2.2 能 编制样 品保存方案 3.2.3 能调整采样方案 | 3.2.1 采样异常现象 3.2.2 样品保存方案的编制方法 3.2.3 样品保存管理要求 3.2.4 调整采样方案的依据 |
| 4.检 验 准 备 | 4.1 检验方案准备 | 4.1.1 能确定使用色谱法检验样品的方案 | 4.1.1 色谱法原理 4.1.2 原子吸收分光光度法原理 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.检验准备 | 4.1 检 验方案准备 | 4.1.2 能确定使用原子吸收分光光度法检验样品的方案 4.1.3 能确定使用氧化还原滴定法检验含氧化还原性组分的方案 4.1.4 能确定使用非水滴定法检验样品有机组分的方案 | 4.1.3 氧化还原滴定法原理 4.1.4 非水滴定法原理 |
|  | 4.2 溶 液与试剂准备 | 4.2.1 能制备原子吸收分光光度法使用的溶液和试剂 4.2.2 能制备色谱法使用的溶液和试剂 | 4.2.1 原子吸收分光光度法使用的溶液和试剂制备方法 4.2.2 色谱法使用的溶液和试剂制备方法 |
|  | 4.3 仪 器与设备准备 | 4.3.1 能确认色谱仪的工作状态 4.3.2 能确认原子吸收分光光度计的工作状态 4.3.3 能确认硬度、附着力、柔韧性、耐冲击性、耐热性、白度、黏度等物性参数检验仪器与设备的工作状态 | 4.3.1 气相色谱仪、液相色谱仪的原理、结构、使用方法及注意事项 4.3.2 原子吸收分光光度计的原理、结构、使用方法及注意事项 4.3.3 硬度、附着力、柔韧性、耐冲击性、耐热性、白度、黏度等物性参数检验仪器与设备的操作注意事项 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.检验与测定 | 5.1 化 学检验 | 5.1.1 能用氧化还原滴定法检验样品的组分含量 5.1.2 能用非水滴定法检验样品的组分含量 | 5.1.1 氧化还原滴定法的操作要求 5.1.2 非水滴定法的操作要求 |
|  | 5.2 仪 器检验 | 5.2.1 能用色谱法检验样品的组分含量 5.2.2 能用原子吸收分光光度法检验样品的组分含量 | 5.2.1 色谱法检验的操作要求 5.2.2 原子吸收分光光度法检验的操作要求 |
|  | 5.3 物 性检验 | 5.3.1 能检验样品硬度、附着力、柔韧性 5.3.2 能检验样品细度、粒径、光泽度 | 5.3.1 样品硬度、附着力、柔韧性的检验方法 5.3.2 样品细度、粒径、光泽度的检验方法 |
|  | 5.4 生 物样品检验 | 5.4.1 能用色谱法检验生物样品中烃类、酚类、胺类、有机氯、有机磷等痕量组分 5.4.2 能制备生物样品中痕量组分试样溶液 | 5.4.1 生物样品中烃类、酚类、胺类、有机氯、有机磷等痕量组分的检验原理 5.4.2 生物样品中痕量组分试样溶液的制备方法 |
| 6.测后工作 | 6.1 数 据记录与处理 | 6.1.1 能设计样品检验数据记录和处理表格 6.1.2 能解析色谱图并计算组分含量 | 6.1.1 样品检验数据记录和处理表格的设计要求 6.1.2 色谱图解析方法 6.1.3 色谱法检验组分含量计算方法 |

续表

| 职业 功能 | 工作 内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.测后工作 | 6.2 数 据审 核 与 报告编制 | 6.2.1 能分析系统误差产生的原因 6.2.2 能审核检验结果的准确性 6.2.3 能编制检验报告 | 6.2.1 系 统 误 差 和 分 析方法 6.2.2 对照试验的作用 6.2.3 检 验 报 告 的 编 制方法 |
|  | 6.3 整 理复位 | 6.3.1 能检查仪器设备复位状态 6.3.2 能建立大型检验仪器设备使用档案 | 6.3.1 仪器设备复位状态的检查方法 6.3.2 大型检验仪器设备使用档案的建立方法 |
| 7.仪 器 设 备 维 护 与 故 障 判 断 | 7.1 仪 器设备维护 | 7.1.1 能维护色谱仪 7.1.2 能维护原子吸收分光光度计 | 7.1.1 色谱仪的维护方法 7.1.2 原子吸收分光光度计的维护方法 |
|  | 7.2 仪 器设 备 故 障判断 | 7.2.1 能判断色谱仪重复性差、检测器灵敏度降低等故障 7.2.2 能判断原子吸收分光光度计指示灯异常、光源异常、点火异常、噪声过大等故障 | 7.2.1 色谱仪的故障现象 7.2.2 原子吸收分光光度计的故障现象 |
| 8.技 术 培 训 与 指 导 | 8.1 技 术培训 | 8.1.1 能培训四级/中级工及以下级别人员 8.1.2 能制定专项培训方案 | 8.1.1 传 授 技 艺 技 能 的方法 8.1.2 专项培训方案的制定方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.技 术 培 训 与 指 导 | 8.2 技 术指导 | 8.2.1 能指导校正计量仪器 8.2.2 能传授检验过程中的关键操作经验 | 8.2.1 计量仪器校正的操作要点 8.2.2 检验过程中的关键操作经验传授技巧 |

### 3. 4   二级/技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.健康 、 安全和环境管控 | 1.1 健 康管控 | 1.1.1 能评估职业健康危害因素 1.1.2 能编写职业健康应急处置预案 1.1.3 能分析职业健康损害原因 | 1.1.1 职业健康危害因素的分类标准 1.1.2 职业健康危害的控制措施 1.1.3 职业健康损害原因的分析方法 |
|  | 1.2 安 全管控 | 1.2.1 能评估操作现场安全风险 1.2.2 能编写作业安全应急处置预案 1.2.3 能进行检验危险性与可操作性分析 1.2.4 能分析安全事故原因 | 1.2.1 风 险 分 级 管 控知识 1.2.2 隐 患 排 查 治 理方法 1.2.3 危险性与可操作性的分析方法 1.2.4 安全事故原因的分析方法 |
|  | 1.3 环 境管控 | 1.3.1 能评估工作场所环境风险 1.3.2 能编写突发环境事件应急预案 1.3.3 能分析工作场所环境污染原因 | 1.3.1 工作场所环境风险知识 1.3.2 应急处置管理的改进方法 1.3.3 环境危害因素的分析方法 |
| 2.检 验 准 备 | 2.1 检 验方案准备 | 2.1.1 能确定红外光谱法检验样品的方案 | 2.1.1 红 外 光 谱 法 的原理 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.检验准备 | 2.1 检 验方案准备 | 2.1.2 能确定电感耦合等离子体发射光谱法检验样品的方案 | 2.1.2 电感耦合等离子体发射光谱法的原理 |
|  | 2.2 溶 液与试剂准备 | 2.2.1 能制备红外光谱法使用的溶液和试剂 2.2.2 能制备电感耦合等离子体发射光谱法使用的溶液和试剂 | 2.2.1 红外光谱法的制样要求 2.2.2 红外光谱法使用的溶液和试剂制备方法 2.2.3 电感耦合等离子体发射光谱法使用的溶液和试剂制备方法 |
|  | 2.3 仪 器与设备准备 | 2.3.1 能确认红外光谱仪的工作状态 2.3.2 能确认电感耦合等离子体发射光谱仪的工作状态 2.3.3 能使用红外光谱法制样设备制样 2.3.4 能确认样品粒度或细度、粒径、光泽度等检验仪器设备的工作状态 | 2.3.1 红外光谱仪的原理、结构、使用方法及注意事项 2.3.2 电感耦合等离子体发射光谱仪的原理、结构、使用方法及注意事项 2.3.3 红外光谱法制样设备的操作方法 2.3.4 样品粒度或细度、粒径、光泽度等检验仪器设备的操作注意事项 |
| 3.检 验 与 的 定 | 3.1 化 学检验 | 3.1.1 能检验样品中混合酸碱组分含量 3.1.2 能检验样品中混合金属、混合非金属组分含量 | 3.1.1 混合酸碱组分样品的检验方法 3.1.2 混合金属、混合非金属组分样品的检验方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.检验与测定 | 3.1 化 学检验 | 3.1.3 能制备混合组分试样溶液 | 3.1.3 混合组分试样溶液的制备方法 |
|  | 3.2 仪 器检验 | 3.2.1 能使用红外光谱法检验样品的组分含量 3.2.2 能使用电感耦合等离子体发射光谱法检验样品的组分含量 | 3.2.1 红外光谱法检验的操作要求 3.2.2 电感耦合等离子体发射光谱法检验的操作要求 |
|  | 3.3 物 性检验 | 3.3.1 能检验样品耐冲击性 3.3.2 能检验样品耐热性 | 3.3.1 样品耐冲击性检验的操作方法 3.3.2 样品耐热性检验的操作方法 |
|  | 3.4 生 物样品检验 | 3.4.1 能使用酶法对生物样品进行检验 3.4.2 能准备酶法的检验试剂 | 3.4.1 酶法的检验原理 3.4.2 酶 活 性 的 影 响因素 |
| 4.测后工作 | 4.1 数 据记录与处理 | 4.1.1 能解析电感耦合等离子体发射光谱谱图并计算组分含量 4.1.2 能解析红外光谱谱图并进行组分结果分析 | 4.1.1 电感耦合等离子体发射光谱谱图解析及组分含量计算的方法 4.1.2 红外光谱谱图解析的方法 |
|  | 4.2 数 据审核与报告编制 | 4.2.1 能判断检验结果的可疑值 4.2.2 能对检验数据进行置信度分析 | 4.2.1 Q值检验法、格鲁布斯检验法、t检验法、4d法 4.2.2 置 信 度 的 分 析方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.测 后 工 作 | 4.2 数 据审核与报告编制 | 4.2.3 能审核检验报告 | 4.2.3 检验报告的审核原则 |
| 5.仪 器 设 备 维 护 与 故 障 判 断 | 5.1 仪 器设备维护 | 5.1.1 能 维 护 红 外 光谱仪 5.1.2 能维护电感耦合等离子体发射光谱仪 | 5.1.1 红外光谱仪的维护方法 5.1.2 电感耦合等离子体发射光谱仪的维护方法 |
|  | 5.2 仪 器设 备 故 障判断 | 5.2.1 能判断红外光谱仪的干涉仪不扫描等故障 5.2.2 能判断电感耦合等离子体发射光谱仪的点火异常等故障 5.2.3 能更换大型仪器设备耗材 | 5.2.1 红外光谱仪的故障现象 5.2.2 电感耦合等离子体发射光谱仪的故障现象 5.2.3 大型仪器设备耗材的更换方法 |
| 6.实验室技术管理 | 6.1 技 术资料管理 | 6.1.1 能建立和管理试剂、材料使用与库存档案 6.1.2 能查阅国际标准、国家标准、行业标准 6.1.3 能撰写技术总结或论文 | 6.1.1 试剂、材料使用与库存档案的管理方法 6.1.2 国际标准、国家标准、行业标准的查阅方法 6.1.3 技术总结或论文的撰写方法 |
|  | 6.2 技 术管理 | 6.2.1 能制订化学试剂、标准物质、计量仪器的采购计划 | 6.2.1 化学试剂、标准物质、计量仪器的采购要求 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.实 验 室 技 术 管 理 | 6.2 技 术管理 | 6.2.2 能编写仪器设备操作规程 6.2.3 能编写仪器设备验收方案 | 6.2.2 仪器设备操作规程的编写方法 6.2.3 仪器设备验收方案的编写方法 |
| 7.技 术 培 训 与 指 导 | 7.1 技 术培训 | 7.1.1 能培训三级/高级工及以下级别人员 7.1.2 能选择教学内容和方式 | 7.1.1 授课及培训方法 7.1.2 教案的编写方法 |
|  | 7.2 技 术指导 | 7.2.1 能 总结特有的操作经验和技能 7.2.2 能传授特有的操作经验和技能 | 7.2.1 操作经验和技能的总结方法 7.2.2 教学组织实施知识 |

### 3. 5   一级/高级技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.健康 、 安全和环境管控 | 1.1 健康管控 | 1.1.1 能审核职业健康应急处置预案 1.1.2 能组织开展职业健康管理活动 1.1.3 能对职业健康管理工作提出合理化建议 | 1.1.1 职业健康安全管理体系知识 1.1.2 职业健康管理活动内容 1.1.3 职业健康事故原因分析方法 |
|  | 1.2 安全管控 | 1.2.1 能审核作业安全应急处置预案 1.2.2 能组织开展安全生产管理活动 1.2.3 能对安全管理工作提出合理化建议 | 1.2.1 安全标准化体系知识 1.2.2 安全生产管理活动内容 1.2.3 安全管理工作要求 |
|  | 1.3 环境管控 | 1.3.1 能审核突发环境事件应急预案 1.3.2 能对环保管理工作提出合理化建议 | 1.3.1 环境管理体系知识 1.3.2 环保事故原因分析方法 |
| 2.检验准备 | 2.1 检验方案准备 | 2.1.1 能 确 定 使 用 色谱-质谱联用法检验样品的方案 2.1.2 能确定使用电感耦合等离子体-质谱联用法检验样品的方案 2.1.3 能确定使用新技术、新设备检验样品的方案 | 2.1.1 色谱-质谱联用法原理 2.1.2 电感耦合等离子体-质谱联用法原理 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.检验准备 | 2.2 溶 液与试剂准备 | 2.2.1 能制备色谱-质谱仪使用的溶液和试剂 2.2.2 能制备电感耦合等离子体-质谱仪使用的溶液和试剂 | 2.2.1 色谱-质谱仪使用的溶液和试剂制备方法 2.2.2 电感耦合等离子体-质谱仪使用的溶液和试剂制备方法 |
|  | 2.3 仪 器与设备准备 | 2.3.1 能确认色谱-质谱仪的工作状态 2.3.2 能确认电感耦合等离子体-质谱仪的工作状态 | 2.3.1 色谱-质谱仪的原理、结构、使用方法及注意事项 2.3.2 电感耦合等离子体-质谱仪的原理、结构、使用方法及注意事项 |
| 3.检验与测定 | 3.1 化 学检验 | 3.1.1 能设计多组分样品检验方案 3.1.2 能设计多组分样品试样溶液制备方案 | 3.1.1 多组分样品检验方案的设计方法 3.1.2 多组分样品试样溶液制备方案的设计方法 |
|  | 3.2 仪 器检验 | 3.2.1 能使用色谱-质谱联用法检验样品的组分含量 3.2.2 能使用电感耦合等离子体-质谱联用法检验样品的组分含量 | 3.2.1 色谱-质谱联用法检验的操作要求 3.2.2 电感耦合等离子体-质谱联用法检验的操作要求 |
| 4.测 后 工 作 | 4.1 数 据记录与处理 | 4.1.1 能解析色谱-质谱谱图并计算组分含量 4.1.2 能解析电感耦合等离子体-质谱谱图并计算组分含量 | 4.1.1 色谱-质谱谱图的解析及组分含量计算方法 4.1.2 电感耦合等离子体-质谱谱图的解析及组分含量计算方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.测 后 工 作 | 4.2 数 据审 核 与 报告编制 | 4.2.1 能分析检验结果的随机误差 4.2.2 能评定检验结果的不确定度 | 4.2.1 数据正态分布的统计知识 4.2.2 不确定度的计算方法 |
| 5.仪 器 设 备 维 护 与 故 障 判 断 | 5.1 仪 器设备维护 | 5.1.1 能 维护色 谱 - 质谱仪 5.1.2 能维护电感耦合等离子体-质谱仪 | 5.1.1 色谱-质谱仪的维护方法 5.1.2 电感耦合等离子体-质谱仪的维护方法 |
|  | 5.2 仪 器设 备 故 障判断 | 5.2.1 能判断色谱-质谱仪分辨率和灵敏度低等故障 5.2.2 能判断电感耦合等离子体－质谱仪磁体、探头、电子控制台异常等故障 | 5.2.1 色谱-质谱仪的故障现象 5.2.2 电感耦合等离子体-质谱仪的故障现象 |
| 6.实验室技术管理 | 6.1 技 术资料管理 | 6.1.1 能建立和管理仪器设备技术资料档案 6.1.2 能查阅专业文献 6.1.3 能编写实验室质量手册 | 6.1.1 仪器设备技术资料档案的管理知识 6.1.2 专业文献的查阅方法 6.1.3 实验室质量手册的编写方法 |
|  | 6.2 技 术管理 | 6.2.1 能编写非标准检验方法操作规范 | 6.2.1 非标准检验方法操作规范的编写方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.实 验 室 技 术 管 理 | 6.2 技 术管理 | 6.2.2 能对国家标准、行业标准提出修订建议 6.2.3 能编写企业 检验标准 | 6.2.2 企业检验标准的编写方法 |
| 7.技术培训与指导 | 7.1 技 术培训 | 7.1.1 能培训二级/技师及以下级别人员 7.1.2 能编写培训计划和大纲 7.1.3 能编写培训教材 | 7.1.1 培训计划和大纲的编写方法 7.1.2 培训教材的编写方法 |
|  | 7.2 技 术指导 | 7.2.1 能系统传授专业知识和技能 7.2.2 能评价技能培训效果 | 7.2.1 专业知识和技能的传授方法 7.2.2 技能培训效果的评价方法 |

4.  权重表

### 4. 1   理论知识权重表

| 技能等级项目 |  | 五级/ 初级工 （%） | 四级/ 中级工 （%） | 三级/ 高级工 （%） | 二级/技师（%） | 一级/高级技师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 相关知识要求 | 健康、安全和环境管控 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 样品交接 | 10 | 12 | 8 | — | — |
|  | 采样 |  |  |  |  |  |
|  | 检验准备 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
|  | 检验与测定 | 22 | 25 | 30 | 25 | 23 |
|  | 测后工作 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
|  | 仪器设备维护与故障判断 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
|  | 实验室技术管理 | — | — | — | 7 | 12 |
|  | 技术培训与指导 | — | — | 4 | 10 | 12 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### 4. 2   技能要求权重表

| 技能等级项目 |  | 五级/ 初级工 （%） | 四级/ 中级工 （%） | 三级/ 高级工 （%） | 二级/技师（%） | 一级/ 高级技师 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能要求 | 健康、安全和环境管控 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 样品交接 | 15 | 16 | 10 | — | — |
|  | 采样 |  |  |  |  |  |
|  | 检验准备 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
|  | 检验与测定 | 40 | 44 | 48 | 44 | 42 |
|  | 测后工作 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
|  | 仪器设备维护与故障判断 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
|  | 实验室技术管理 | — | — | — | 7 | 8 |
|  | 技术培训与指导 | — | — | 5 | 7 | 8 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |